SISTEMA DE CONTROLE DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO

ANÁLISE COMPARATIVA DE PREÇOS POR PADRÃO/PAVTO DO MÊS: MARÇO / ANO:2003.

Prezados Senhores

As tabelas abaixo transcritas se referem aos custos unitários básicos de construção (M²) calculadas conforme a Lei 4.591 de 16/12/64 e o disposto no Projeto de Emenda NBR 12721/1999 da ABNT.

Na formação destes custos unitários básicos, não foram considerados os seguintes itens, que deverão ser levados em conta na determinação dos preços por M² de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações especiais, elevadores, instalações de incêndio, ar-condicionado, calefação, telefone interno, fogões, aquecedores, "playgrounds", equipamentos de garagem, etc; obras complementares de terraplanagem, urbanização, recreação, ajardinamento, ligações de serviços públicos, etc; despesas com instalação, funcionamento e regulamentação de condomínio, além de outros serviços especiais; impostos e taxas, projetos incluindo despesas com corretagem e publicidade; entre outros,

RESIDENCIAL

| Nº Quartos | 2 |  |  | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Padrão | Baixo | Normal | Alto | Baixo | Normal | Alto |
| H01 | 638,52 | 731,70 | 789,99 | 547,20 | 621,74 | 674,49 |
| H04 | 474,04 | 555,62 | 672,59 | 423,96 | 491,29 | 582,90 |
| H08 | 460,89 | 542,29 | 653,89 | 404,95 | 474,25 | 565,59 |
| H12 | 448,14 | 532,42 | 641,68 | 396,12 | 466,44 | 556,80 |
| H16 | 461,63 | 548,40 | 660,93 | 408,01 | 480,43 | 573,50 |
| H20 | 475,08 | 564,37 | 680,18 | 419,89 | 494,42 | 590,20 |

COMERCIAL (ANDARES LIVRES)

| Pvto | 4 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Padrão | Baixo | Normal | Alto | Baixo | Normal | Alto | Baixo | Normal | Alto | Baixo | Normal | Alto |
| CL | 343,25 | 389,55 | 500,91 | 390,84 | 436,63 | 547,43 | 357,73 | 401,38 | 504,87 | 344,19 | 388,68 | 485,50 |

COMERCIAL SALAS E LOJAS

| Pvto | 4 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Padrão | Baixo | Normal | Alto | Baixo | Normal | Alto | Baixo | Normal | Alto | Baixo | Normal | Alto |
| CS | 370,82 | 416,28 | 540,61 | 414,43 | 458,05 | 580,56 | 382,35 | 423,19 | 539,64 | 369,24 | 409,66 | 521,69 |

H8-2N

Nº Indice:  249,74  (Base Ago/94 = 100)

Variação Global: 1,85

Variação Mão de Obra: 0,00

Variação Material: 3,20

Elaboração - Assessoria Econômica

GALPÃO INDUSTRIAL E CASA POPULAR

| CG | CPIQ |
| --- | --- |
| 243,41 | 374,07 |